| 服务基本信息 | 1 |
| --- | --- |
| 维护设备清单 | 2 |
| 维护问题发现 | 3 |
| 系统综合维护建议 | 4 |
| 维护备件建议 | 5 |
| 详细维护检查与建议 | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 |
|  | 14 |
|  | 15 |

Service Report
服务报告

System Preventive Check Report
预防性检查报告

西门子工厂自动化工程有限公司

SIEMENS

Service SE

SIMATIC Service Tools

Version 1.0.0

2026.05.12

Index

1.	服务基本信息	3

2.	维护设备清单	4

3.	维护问题发现	5

4.	系统综合维护建议	6

5.	维护备件建议	6

6.	详细维护检查与建议	7

- 服务基本信息

| 服务ID号码： |  |
| --- | --- |
| 用户公司名称： | 西门子工厂自动化工程有限公司 |
| 服务发生城市： |  |
| 用户联系人： |  |
| 西门子联系人： | 江佳琪 |
| 服务执行人： |  |
| 服务执行日期： | 2026-06-01 ~ 2026-06-02 |
| 报告生成日期： | 2026-06-01 |
| 项目名称： | 马刺 |
| 服务类型： | 预防性维护检查服务 |
| 服务执行统计： | 现场共计执行7项维护检查。其中，异常结果3项，正常结果4项。 |
| 数据备份： | 项目/多项目备份； 历史数据备份。 |

- 维护设备清单

西门子工厂自动化工程有限公司公司F1A1西门子驱动装置维护清单

| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ER1 |  | 6SL3330-1TG41-8AA3 | AUTO-mpux7be5-003 |  |  |
| 2 | ER1 | 赛季结束 | 6SL3330-1TG41-8AA3 | 1646436 | 弟弟 | 啊阿伟 |
| 3 | ER1 | 发发呆 | 6SL3330-1TG41-8AA3 | 412552 | ^O^ | 412882145 |

- 维护问题发现

  - 已解决问题汇总

| F1车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ER1 | 设备名称:赛季结束 | 设备型号:6SL3330-1TG41-8AA3 |
|  | 设备编号:啊阿伟 | 序列号:1646436 |
|  | 检测项目：BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 问题描述：进线与直流母线间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 问题处理说明： 自己开店等你 |  |

| F1车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ER1 | 设备名称:发发呆 | 设备型号:6SL3330-1TG41-8AA3 |
|  | 设备编号:412882145 | 序列号:412552 |
|  | 检测项目：BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 问题描述：进线相间阻值是否正常 : 否 |  |
|  | 问题处理说明： 几点到几点 |  |

  - 未解决问题汇总

| F1车间隐患以及解决措施 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ER1 | 设备名称:发发呆 | 设备型号:6SL3330-1TG41-8AA3 |
|  | 设备编号:412882145 | 序列号:412552 |
|  | 检测项目：BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测 问题描述：直流母线间阻值是否正常 : 异常 |  |
|  | 隐患说明及建议：就看不见就 |  |

- 系统综合维护建议

但是卡拉胶佛山

- 维护备件建议

的撒噶啥的
宋大哥撒旦给

- 详细维护检查与建议

| ## 6.1 ER1>>>> BLM/CIM检测/CIM检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.2 ER1>>>> BLM/PWB检测/CT测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 测试是否正常. 测试盒检测波形是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.3 ER1>>>> BLM/PWB检测/二极管特性(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11二极管特性(V). V12二极管特性(V). V13二极管特性(V). V14二极管特性(V). V15二极管特性(V). V16二极管特性(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.4 ER1>>>> BLM/PWB检测/平衡电阻测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. R1+R2+R3电阻值(KΩ). R1电阻值(KΩ). R2电阻值(KΩ). R3电阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.5 ER1>>>> BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)反向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11反向耐压测试(MΩ). V12反向耐压测试(MΩ). V13反向耐压测试(MΩ). V14反向耐压测试(MΩ). V15反向耐压测试(MΩ). V16反向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.6 ER1>>>> BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). V12正向耐压测试(MΩ). V13正向耐压测试(MΩ). V14正向耐压测试(MΩ). V15正向耐压测试(MΩ). V16正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.7 ER1>>>> BLM/PWB检测/晶闸管触发阻值(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.8 ER1>>>> BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电容. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电容值(µF). V12阻容吸收电容值(µF). V13阻容吸收电容值(µF). V14阻容吸收电容值(µF). V15阻容吸收电容值(µF). V16阻容吸收电容值(µF). 电容标称值(µF). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.9 ER1>>>> BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电阻值(Ω). V12阻容吸收电阻值(Ω). V13阻容吸收电阻值(Ω). V14阻容吸收电阻值(Ω). V15阻容吸收电阻值(Ω). V16阻容吸收电阻值(Ω). 电阻标称值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.10 ER1>>>> BLM/PWB检测/温度传感器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 温度传感器1阻值(KΩ). 温度传感器2阻值(KΩ). 温度传感器3阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.11 ER1>>>> BLM/PWB检测/熔断器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.12 ER1>>>> BLM/PWB检测/电容测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 允许漏电流值最大值（mA）：. 按标称计算电容值（µF）：. 测试盒检测漏电流值（mA）：. 测试盒检测电容值（µF）：. 电容是否正常无鼓包，漏液. 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭. 电容组铜排是否正常无变形. 绝缘纸是否完整无破损. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.13 ER1>>>> BLM/PWB检测/电路板检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.14 ER1>>>> BLM/PWB检测/线束检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 插头是否紧固. 线束是否有裂痕，腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.15 ER1>>>> BLM/PWB检测/风机检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机1电容值(µF). 风机外观以及结构件是否完整. 风机电容标称值(µF). 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.16 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.17 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.18 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.19 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/安装扭矩检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路铜排连接螺丝扭矩是否正常. 主要功率元件螺丝扭矩是否正常. 电路板螺丝扭矩是否正常. 结构固定螺丝扭矩是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.20 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.21 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/绝缘检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 所用电压等级(V). 绝缘阻值(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.22 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.23 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.24 ER1>>>> BLM/组装后整体检测/连接可靠性检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路连接是否可靠. 控制回路连接是否可靠. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.25 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.26 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.27 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.28 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.29 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.30 ER1>>>> BLM/维护前主回路检查/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.31 ER1>>>> BLM/解体后清洁/其它. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他低压元件是否已清洁干净. 柜体，柜底是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.32 ER1>>>> BLM/解体后清洁/清洁PWB. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否已清洁干净. 散热片是否已清洁干净. 晶闸管是否已清洁干净. 电流互感器是否已清洁干净. 阻容回路是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.33 ER1>>>> BLM/解体后清洁/清洁外壳以及其它结构件. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他结构件是否已清洁干净. 装置外壳是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.34 ER1>>>> BLM/解体后清洁/清洁电路板. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM板是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.35 ER1>>>> BLM/解体后清洁/清洁线束以及铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 装置内部控制电缆是否已清洁干净. 装置动力电缆是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.36 ER1>>>> BLM/解体后清洁/清洁风机. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机壳体是否已清洁干净. 风机是否已清洁干净. 风机电容是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.37 ER1>>>> BLM/解体后清洁/超声波清洗机清洗. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 元件是否已清洗干净. 元件是否已烘干. 清洗剂是否已按比例配好. 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.38 ER1>>>> BLM/送电测试/TRACE曲线监控. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 三相电流是否平衡. 运行曲线是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.39 ER1>>>> BLM/送电测试/检测电柜进风口风速. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否符合装置要求. 进风量(M³/S). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.40 ER1>>>> BLM/送电测试/热成像仪检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 带载运行时温度情况. 温度是否正常. 空载运行时温度情况. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.41 ER1>>>> BLM/送电测试/电源检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 220VAV检测值(V). 24VDC检测值(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.42 ER1>>>> BLM/送电测试/直流电压检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. r070显示电压与测量值是否一致. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.43 ER1>>>> BLM/送电测试/面板显示状态检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. PMU显示是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.44 ER1>>>> BLM/送电测试/风机运行检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机旋转声音是否正常. 风机旋转方向是否正常. 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.45 ER1>>>> 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.46 ER1>>>> 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.47 ER1>>>> 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.48 ER1>>>> 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.49 ER1>>>> 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.50 ER1>>>> 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.51 ER1>>>> 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.52 ER1>>>> 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.53 ER1>>>> 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.54 ER1>>>> 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.55 ER1>>>> 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.56 ER1>>>> 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.57 ER1>>>> 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.58 ER1>>>> 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.59 ER1>>>> 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.60 ER1>>>> 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.61 ER1>>>> 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.62 ER1>>>> 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.63 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/CIM检测/CIM检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.64 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/CT测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 测试是否正常. 测试盒检测波形是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.65 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/二极管特性(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11二极管特性(V). V12二极管特性(V). V13二极管特性(V). V14二极管特性(V). V15二极管特性(V). V16二极管特性(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.66 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/平衡电阻测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. R1+R2+R3电阻值(KΩ). R1电阻值(KΩ). R2电阻值(KΩ). R3电阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.67 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)反向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11反向耐压测试(MΩ). V12反向耐压测试(MΩ). V13反向耐压测试(MΩ). V14反向耐压测试(MΩ). V15反向耐压测试(MΩ). V16反向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.68 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). V12正向耐压测试(MΩ). V13正向耐压测试(MΩ). V14正向耐压测试(MΩ). V15正向耐压测试(MΩ). V16正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.69 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/晶闸管触发阻值(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.70 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电容. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电容值(µF). V12阻容吸收电容值(µF). V13阻容吸收电容值(µF). V14阻容吸收电容值(µF). V15阻容吸收电容值(µF). V16阻容吸收电容值(µF). 电容标称值(µF). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.71 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电阻值(Ω). V12阻容吸收电阻值(Ω). V13阻容吸收电阻值(Ω). V14阻容吸收电阻值(Ω). V15阻容吸收电阻值(Ω). V16阻容吸收电阻值(Ω). 电阻标称值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.72 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/温度传感器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 温度传感器1阻值(KΩ). 温度传感器2阻值(KΩ). 温度传感器3阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.73 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/熔断器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.74 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/电容测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 允许漏电流值最大值（mA）：. 按标称计算电容值（µF）：. 测试盒检测漏电流值（mA）：. 测试盒检测电容值（µF）：. 电容是否正常无鼓包，漏液. 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭. 电容组铜排是否正常无变形. 绝缘纸是否完整无破损. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.75 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/电路板检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.76 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/线束检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 插头是否紧固. 线束是否有裂痕，腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.77 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/PWB检测/风机检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机1电容值(µF). 风机外观以及结构件是否完整. 风机电容标称值(µF). 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.78 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.79 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.80 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.81 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/安装扭矩检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路铜排连接螺丝扭矩是否正常. 主要功率元件螺丝扭矩是否正常. 电路板螺丝扭矩是否正常. 结构固定螺丝扭矩是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.82 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.83 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/绝缘检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 所用电压等级(V). 绝缘阻值(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.84 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.85 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.86 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/组装后整体检测/连接可靠性检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路连接是否可靠. 控制回路连接是否可靠. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.87 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.88 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.89 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常; abnormal; 异常. 进线与直流母线间阻值是否正常; normal; 是. 进线相间阻值是否正常; abnormal; 否. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.90 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.91 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.92 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/维护前主回路检查/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.93 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/其它. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他低压元件是否已清洁干净. 柜体，柜底是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.94 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/清洁PWB. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否已清洁干净. 散热片是否已清洁干净. 晶闸管是否已清洁干净. 电流互感器是否已清洁干净. 阻容回路是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.95 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/清洁外壳以及其它结构件. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他结构件是否已清洁干净. 装置外壳是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.96 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/清洁电路板. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM板是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.97 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/清洁线束以及铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 装置内部控制电缆是否已清洁干净. 装置动力电缆是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.98 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/清洁风机. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机壳体是否已清洁干净. 风机是否已清洁干净. 风机电容是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.99 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/解体后清洁/超声波清洗机清洗. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 元件是否已清洗干净. 元件是否已烘干. 清洗剂是否已按比例配好. 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.100 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/TRACE曲线监控. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 三相电流是否平衡. 运行曲线是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.101 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/检测电柜进风口风速. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否符合装置要求. 进风量(M³/S). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.102 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/热成像仪检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 带载运行时温度情况. 温度是否正常. 空载运行时温度情况. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.103 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/电源检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 220VAV检测值(V). 24VDC检测值(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.104 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/直流电压检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. r070显示电压与测量值是否一致. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.105 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/面板显示状态检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. PMU显示是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.106 ER1>>发发呆>>412882145 BLM/送电测试/风机运行检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机旋转声音是否正常. 风机旋转方向是否正常. 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.107 ER1>>发发呆>>412882145 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.108 ER1>>发发呆>>412882145 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.109 ER1>>发发呆>>412882145 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.110 ER1>>发发呆>>412882145 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.111 ER1>>发发呆>>412882145 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.112 ER1>>发发呆>>412882145 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.113 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.114 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.115 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.116 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.117 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.118 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.119 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.120 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.121 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.122 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.123 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.124 ER1>>发发呆>>412882145 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.125 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/CIM检测/CIM检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.126 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/CT测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 测试是否正常. 测试盒检测波形是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.127 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/二极管特性(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11二极管特性(V). V12二极管特性(V). V13二极管特性(V). V14二极管特性(V). V15二极管特性(V). V16二极管特性(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.128 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/平衡电阻测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. R1+R2+R3电阻值(KΩ). R1电阻值(KΩ). R2电阻值(KΩ). R3电阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.129 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)反向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11反向耐压测试(MΩ). V12反向耐压测试(MΩ). V13反向耐压测试(MΩ). V14反向耐压测试(MΩ). V15反向耐压测试(MΩ). V16反向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.130 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/晶闸管(二极管)正向耐压测试. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11正向耐压测试(MΩ). V12正向耐压测试(MΩ). V13正向耐压测试(MΩ). V14正向耐压测试(MΩ). V15正向耐压测试(MΩ). V16正向耐压测试(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.131 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/晶闸管触发阻值(选填). 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11触发阻值(Ω). V12触发阻值(Ω). V13触发阻值(Ω). V14触发阻值(Ω). V15触发阻值(Ω). V16触发阻值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.132 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电容. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电容值(µF). V12阻容吸收电容值(µF). V13阻容吸收电容值(µF). V14阻容吸收电容值(µF). V15阻容吸收电容值(µF). V16阻容吸收电容值(µF). 电容标称值(µF). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.133 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/测量阻容吸收回路电阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. V11阻容吸收电阻值(Ω). V12阻容吸收电阻值(Ω). V13阻容吸收电阻值(Ω). V14阻容吸收电阻值(Ω). V15阻容吸收电阻值(Ω). V16阻容吸收电阻值(Ω). 电阻标称值(Ω). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.134 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/温度传感器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 温度传感器1阻值(KΩ). 温度传感器2阻值(KΩ). 温度传感器3阻值(KΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.135 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/熔断器检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 熔断器是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.136 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/电容测试盒测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 允许漏电流值最大值（mA）：. 按标称计算电容值（µF）：. 测试盒检测漏电流值（mA）：. 测试盒检测电容值（µF）：. 电容是否正常无鼓包，漏液. 电容组侧面电缆是否正常无刮蹭. 电容组铜排是否正常无变形. 绝缘纸是否完整无破损. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.137 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/电路板检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否正常，无腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.138 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/线束检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 插头是否紧固. 线束是否有裂痕，腐蚀. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.139 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/PWB检测/风机检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机1电容值(µF). 风机外观以及结构件是否完整. 风机电容标称值(µF). 风机转动是否平稳，是否与周围无刮蹭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.140 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.141 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.142 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常. 进线与直流母线间阻值是否正常. 进线相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.143 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/安装扭矩检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路铜排连接螺丝扭矩是否正常. 主要功率元件螺丝扭矩是否正常. 电路板螺丝扭矩是否正常. 结构固定螺丝扭矩是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.144 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.145 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/绝缘检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 所用电压等级(V). 绝缘阻值(MΩ). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.146 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.147 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.148 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/组装后整体检测/连接可靠性检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 主回路连接是否可靠. 控制回路连接是否可靠. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.149 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线对地阻值是否正常. 进线对地阻值是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.150 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/主回路对地阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/PE间阻值是否正常. D-/PE间阻值是否正常. L1/PE间阻值是否正常. L2/PE间阻值是否正常. L3/PE间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.151 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/主回路相间阻值检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 直流母线间阻值是否正常; normal; 正常. 进线与直流母线间阻值是否正常; abnormal; 否. 进线相间阻值是否正常; normal; 是. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.152 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. C+/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.153 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/进线与直流母线阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/C+间阻值是否正常. L1/D-间阻值是否正常. L2/C+间阻值是否正常. L2/D-间阻值是否正常. L3/C+间阻值是否正常. L3/D-间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.154 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/维护前主回路检查/进线相间阻值测量. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. L1/L2相间阻值是否正常. L1/L3相间阻值是否正常. L2/L3相间阻值是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.155 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/其它. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他低压元件是否已清洁干净. 柜体，柜底是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.156 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/清洁PWB. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. TCB板是否已清洁干净. 散热片是否已清洁干净. 晶闸管是否已清洁干净. 电流互感器是否已清洁干净. 阻容回路是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.157 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/清洁外壳以及其它结构件. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 其他结构件是否已清洁干净. 装置外壳是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.158 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/清洁电路板. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. CIM板是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.159 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/清洁线束以及铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 装置内部控制电缆是否已清洁干净. 装置动力电缆是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.160 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/清洁风机. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机壳体是否已清洁干净. 风机是否已清洁干净. 风机电容是否已清洁干净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.161 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/解体后清洁/超声波清洗机清洗. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 元件是否已清洗干净. 元件是否已烘干. 清洗剂是否已按比例配好. 清洗机以及烘干机是否已组装好且接好电源. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.162 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/TRACE曲线监控. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 三相电流是否平衡. 运行曲线是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.163 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/检测电柜进风口风速. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否符合装置要求. 进风量(M³/S). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.164 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/热成像仪检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 带载运行时温度情况. 温度是否正常. 空载运行时温度情况. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.165 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/电源检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 220VAV检测值(V). 24VDC检测值(V). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.166 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/直流电压检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. r070显示电压与测量值是否一致. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.167 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/面板显示状态检查. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. PMU显示是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.168 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 BLM/送电测试/风机运行检测. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 风机旋转声音是否正常. 风机旋转方向是否正常. 风机运行时间（从最后一次恢复工厂设置算起，hours）. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.169 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 供电系统/电网检查/变压器信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变压器一次电压(V). 变压器二次电压(V). 变压器型号. 变压器容量(KVA). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.170 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 供电系统/电网检查/电网类型. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 现场电网类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.171 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 供电系统/电网检查/电网质量分析. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电网检测是否正常. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.172 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电机/电机检查/电机信息. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机功率因数. 电机额定功率(KW). 电机额定电压(V). 电机额定电流(A). 电机额定转速(r/min). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.173 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电机/电机检查/直阻. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机直阻(Ω). 直阻是否正常. 直阻类型. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.174 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电机/电机检查/绝缘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电机绝缘(MΩ). 绝缘是否符合要求. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.175 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/EMC检查/信号线屏蔽. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 信号线屏蔽接地是否规范. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.176 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/EMC检查/柜内接地铜排. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 接地线、各接地连接元件、铜排等是否锈蚀. 接地线是否紧固牢靠并大面积接触铜排. 接地铜排截面积是否够大. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.177 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/EMC检查/装置接地. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 变频器及其出线是否与其他电缆或设备有足够的距离. 设备是否有可靠接地. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.178 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/柜体检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.179 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/柜体检查/柜体. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜体安装是否平稳. 柜体是否正常无变形. 柜门锁是否能正常使用. 柜顶是否有防异物坠落措施. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.180 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/柜体检查/柜底. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜底是否封堵. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.181 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/柜体检查/通风孔. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 通风孔是否有滤棉. 通风孔滤棉是否洁净. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.182 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/环境检查/其他. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 周边环境是否有有害电子设备运行的因素，如水池，腐蚀性气体等. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.183 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/环境检查/是否封闭. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室是否封闭. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.184 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/环境检查/温度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 电气室内温度(℃). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.185 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/环境检查/湿度. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 柜内是否有凝露. 电气室内湿度(%). 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. ## 6.186 ER1>>赛季结束>>啊阿伟 电气室/环境检查/粉尘. 检查项; 测试结果; 检测值; 备注. 是否有对粉尘的有效防护. 柜内是否有大量粉尘. 粉尘是否导电. 问题隐患说明：. 维护与优化建议：. |  |
| --- | --- |