| 服务基本信息 | 1 |
| --- | --- |
| 维护设备清单 | 2 |
| 维护问题发现 | 3 |
| 系统综合维护建议 | 4 |
| 维护备件建议 | 5 |
| 详细维护检查与建议 | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 13 |
|  | 14 |
|  | 15 |

Service Report
服务报告

System Preventive Check Report
预防性检查报告

{{companyname}}

SIEMENS

Service SE

SIMATIC Service Tools

Version 1.0.0

2026.05.12

Index

1.	服务基本信息	3

2.	维护设备清单	4

3.	维护问题发现	5

4.	系统综合维护建议	6

5.	维护备件建议	6

6.	详细维护检查与建议	7

# 服务基本信息

| 服务ID号码： | {{serviceId}} |
| --- | --- |
| 用户公司名称： | {{companyname}} |
| 服务发生城市： | {{city}} |
| 用户联系人： | {{customerContact}} |
| 西门子联系人： | {{siemensContact}} |
| 服务执行人： | {{leadEngineer}} |
| 服务执行日期： | {{startDate}} ~ {{endDate}} |
| 报告生成日期： | {{reportCreateDate}} |
| 项目名称： | {{projectname}} |
| 服务类型： | 预防性维护检查服务 |
| 服务执行统计： | 现场共计执行{{total}}项维护检查。其中，异常结果{{abnotmal}}项，正常结果{{normal}}项。 |
| 数据备份： | 项目/多项目备份； 历史数据备份。 |

# 维护设备清单

| {{ companyname}}公司{{factory}}车间西门子驱动装置维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

| {{companyname}}公司{{factory}}车间西门子驱动装置维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电气室 | 设备名称 | 设备型号 | 序列号 | 所属部门 | 设备编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |

# 维护问题发现

| {{factory}}车间隐患以及解决措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| {{electricroom}} | 设备名称:{{ equipmentname}} | 设备型号:{{mlfb}} |  |
|  | 设备编号:{{ equipmentnumber}} | 序列号:{{serialno}} |  |
|  | 检测项目：{{categorypath}} 问题描述：{{ taskname }} : {{ value }} |  |  |
|  | 问题处理说明(hazardResolved为true)/隐患说明及建议（hazardResolved为false）： {"value": "否", "remarks": "", "actionTaken": "", "resultState": "abnormal", "recheckvalue": null, "hazardResolved": false, "recommendationContent": "使用厂商指定型号润滑油"} 如果hazardResolved为false 则显示recommendationContent内容 如果为True 则显示actionTaken内容 |  |  |
|  | 照片1： |  | 照片2： |
|  | 照片3： |  | 照片4： |

# 系统综合维护建议

{{SummaryDescription}}

# 维护备件建议

{{SparePartsRecommendation}}

# 详细维护检查与建议

| ## {{electricroom }}>>{{ equipmentname}}>>{{equipmentnumber}} |  |
| --- | --- |

| 供电系统/电网检查/变压器信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 测试结果 | 检测值 | 备注 |
| 变压器一次电压(V) |  |  |  |
| 变压器二次电压(V) |  |  |  |
| 变压器型号 |  |  |  |
| 变压器容量(KVA) |  |  |  |
| 问题隐患说明： |  |  |  |
| 维护与优化建议： |  |  |  |

| ## {{electricroom }}>>{{ equipmentname}}>>{{equipmentnumber}} |  |
| --- | --- |